行政院衛生署疾病管制局

無脊椎動物實驗室管理及操作規範

93.7.28

· 當實驗室使用無脊椎動物做為病原體宿主、病媒或生態環境之相關研究調查時，這些無脊椎動物可能在攝入食物時，意外地感染病原體。常做為研究對象之無脊椎動物包括下列各門：環節動物門（Annelida）、袋形動物門(Aschelminthes)、節肢動物門（Arthropoda）、棘皮動物門（Echinodermata）、軟體動物門（Mollusca）、扁形動物門（Platyhelminthes）及原生動物門（Protozoa）。

· 操作含各級危險群（risk group）病原體之無脊椎動物之動物生物安全等級（animal facility biosafety level）應遵照國家科學委員會公告之「基因重組實驗守則」之規定；其未規範者，則依世界衛生組織之規定。

· 對於某些節肢動物，特別是飛行性昆蟲，應另外注意下列事項： 

1. 對於受感染及未感染病原體之無脊椎動物，應分別飼養於不同之實驗培養室。

2. 實驗室應能有效封閉，以備燻蒸消毒作業。

3. 噴霧式殺蟲劑及其他捕蟲設備，應可隨時取得。

4. 應具備「冷卻（chilling）」設施。必要時，可降低無脊椎動物之活動力。

5. 實驗室入口必須通過一具有捕蟲裝置之前室，並於門上裝置防蟲蚊帳或紗門。
6. 實驗培養室所有通風管線，應裝置防蟲網（罩），並避免裝設可開啟之窗戶。

7. 實驗室水槽及水閘之廢物攔阻裝置，應避免使其乾涸。

8. 所有廢棄物必須經高溫高壓滅菌後才可丟棄，因為消毒劑對某些無脊椎動物是無效的。

9. 必須檢查飛行性、爬行性及跳躍性節肢動物成蟲及幼蟲數目，並加以記錄。
10. 保存蜱 (Ticks)及蟎(mites)的容器需放在具隔離效果之盛油（水）盤子上操作。
11. 具感染性或可能有感染性之飛行性昆蟲必須飼養在雙層之籠子裏（飼養飛行性昆蟲之小籠子，放入另一大籠子內）。
12. 具感染性或可能有感染性之節肢動物必須在生物安全櫃（Biological Safety Cabinets, BSC）或隔離箱（isolators）內操作。
13. 具感染性或可能有感染性之節肢動物宜在低溫盤（cooling trays）上操作。
